## 项目目录
兰州大学口腔医院信息化基础设施改造项目内容
序号 | 改造类别 | 改造内容描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | UPS供电系统升级改造 | 现状：原有20 KVAUPS一套（2013年建设），共40节，电池为2020年更换，负载功率为40%，估算后总功率约为7kW。考虑到UPS建设年限较长，模块内部电容等易损件已老化，存在宕机风险，本次计划对UPS系统进行整体升级替换。 改造需求：本次改造后UPS需给2楼机房、3楼机房设备、手术室、收费室进行供电，总功率约为20KW，后备2小时。 | 项 | 1
2 | 超融合私有云中心扩增节点 | 现状：1.现有服务器、存储等硬件资源已经达到了所承担访问量的极限。 2.当前虚拟化管理平台采用的是Vmware vCenter Server5.5.0版本，该版本因过于老旧，已无法适应现有虚拟化业务的管理和运行需求。 改造需求：淘汰原有Vmware虚拟化系统，新增本地私有云一体机，使用超融合架构，接入口腔医院私有云云管平台统一管理，迁移原有虚机业务 | 项 | 1
3 | 影像存储数据中心建设 | 考虑PACS业务数据量较大，单独配置超融合，专用于存储PACS影像数据。 | 项 | 1