## Sheet1
附件2：
兰州大学口腔医院医用耗材需求目录
采购序号 | 分类（学科、品类-用途、品目-部位、功能、品种） | 产品品目名称 | 采购规格型号 | 最小采购单位 | 采购形式 | 产品描述 | 预期用途 | 备注 | 最高限价
25 | 基础卫生材料-常规医疗用品-其他常规医疗用品 | 简易呼吸器 | 成人/儿童型 | 套 | 线上 | 通常由进气阀、压缩单元（如气囊）和患者阀组成，一般配有储气袋、呼吸面罩等附件。是一种通过操作者按压设备上压缩单元（如气囊），从而实现向患者肺部通气的复苏装置。 | 用于供电供气不完备场合和紧急情况下对突发呼吸困难或呼吸衰竭的患者实施人工呼吸急救时提供肺通气。 | / | 170
26 | 基础卫生材料-常规医疗用品-其他常规医疗用品 | 储氧袋 | 1600ml-2000ml | 个 | 线上 | 医疗急救和氧疗设备中的辅助装置，通常与简易呼吸器（如呼吸球囊）、面罩或输氧系统配合使用。 | 用于储存高浓度氧气，在需要时释放给患者，以提升吸入氧浓度，确保有效供氧 | / | 28
31 | 基础卫生材料-常规医疗用品-其他常规医疗用品 | 棉卷 | 各号 | 盒/袋 | 线下 | 通常包括吸水性材料。为了方便使用，部分产品有供手持的组件。不含消毒剂。无菌提供，一次性使用。仅限棉垫 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 包括但不限于咬合垫等。 | 34
46 | 基础卫生材料-常规医疗用品-其他常规医疗用品 | 医用隔离鞋套 | / | 付 | 线上 | 采用适宜材料制成，有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供。 | 医务人员在医疗机构中使用，防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等，起阻隔、防护作用。 | / | 0.2
48 | 基础卫生材料-常规医疗用品-其他常规医疗用品 | 隔离衣 | 各号 | 件 | 线上 | 通常采用非织造布为主要原料，经裁剪、缝纫制成。非无菌提供。 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等作普通隔离。 | / | 1.5
51 | 基础卫生材料-常规医疗用品-其他常规医疗用品 | 医用冰袋 | 100ml | 袋 | 线下 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。非无菌产品。 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 | / | 0.22
53 | 基础卫生材料-常规医疗用品-其他常规医疗用品 | 一次性使用无菌保护罩 | 各号 | 支 | 线上/线下 | 通常由基材、阻水层、液体控制材料等组成的面状材料。基材主要由非织造布或纺织布制造，阻水层为阻水性的材料，液体控制材料为液体吸收性材料和/或塑料膜。可利用多种材料的组合实现对微生物进行阻隔和控制。 | 用于覆盖病人身体上，以防止开放的创面受到污染，或用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 | 适用于器械台、操作台、显示屏手柄等。 | 4.5
54 | 基础卫生材料-导管、冲洗吸引装置-冲洗、吸引管 | 吸痰管 | 6-16F | 支 | 线上 | / | 用于吸出患者特别是插入气管插管患者气道内的分泌物，以保持气道畅通。 | 仅限于可控式吸痰管 | 3
60 | 基础卫生材料-光电及辅助材料-电极贴片及辅助材料 | 高频手术电极 | 各号 | 片 | 线下 | 通常配合高频/射频手术设备使用的附件。使电流从高频/射频发生器流入或流出患者的终端，用于在手术时对组织进行切割，或使组织坏死、血液凝固等。该类附件可以是手术端的，即作为发生器的终端，用于发出电流，施行手术；也可以是返回端的，即不用于提供能量，而用于使电流返回发生器。 | 用于非内窥镜外科手术中，与高频/射频手术设备配合使用。作为高频/射频手术设备的附件对目标组织实施切割、消融、凝血等作用；或与患者身体相连，具有相对较大面积的电极，预期为高频电流提供一个低电流密度的返回通道，以防止在人体组织中产生不希望的灼伤等物理效应的高频附件。 | 适配沪通/GD350-B高频电刀 | /
63 | 基础卫生材料-麻醉包及套件-其他麻醉套件 | 二氧化碳吸收剂 | 各号 | 桶 | 线上 | 仅限于钠石灰 | / | / | 240
64 | 基础卫生材料-气管插管及附件-麻醉用气管插管及面罩 | 一次性使用麻醉面罩 | 2#-4# A2 | 支 | 线上 | 通常由接口、气囊、罩体组成。组成面罩的材料有塑料等。一次性使用或重复使用均可。 | 用于连接呼吸管路实行麻醉气体输送，供病人吸入麻醉气体。 | / | 20
65 | 基础卫生材料-气管插管及附件-其他气管插管及附件 | 一次性使用可视喉罩 | 2#-4# | 支 | 线上 | 通常由套囊、充气管、喉罩插管、机器端、接头、指示球囊等组成，插到喉部后通过充起套囊堵塞口腔和食道，同时又能使患者气管保持畅通。一般无菌提供，一次性使用。 | 用于插入患者食道，为患者创建一个临时性的人工呼吸气道。 | / | 40
67 | 基础卫生材料-输液、输血器具及管路-三通 | 输液用三路开关 | 各号 | 支 | 线上 | 仅限一次性使用三通阀。 | 用于串接在输液系统上使其增加了一项或多项特定的功能，如液路开关、防回流、过滤等。 | / | 4.5
68 | 基础卫生材料-输液、输血器具及管路-输液辅助导管 | 输液延长管 | 120cm | 支 | 线上 | 仅限于一次性使用输液连接管 | 通过鲁尔接头与其他输液器械连接，实现两个器械间的管路连接后输注药液。 | 包括但不限于普通单外单内等。 | 12
156 | 非血管介入治疗类材料-呼吸介入材料-其他呼吸介入材料 | 口咽通气道 | 3#-12# | 支 | 线上 | 口咽通气道由通气道和加强插入物组成。 | 适用于建立口咽通气道，防止舌后坠引起气道阻塞等用。 | / | 5
157 | 非血管介入治疗类材料-呼吸介入材料-其他呼吸介入材料 | 鼻咽通气道 | 4.0-7.0 接头型 | 支 | 线上 | 翼缘型由管体组成；接头型由管体和接头组成；加强接头型由管体、接头、弹簧组成。 | 供建立鼻咽通气道，防止舌后坠引起气道阻塞用。 | / | 8
161 | 注射穿刺类材料-血管内留置针-静脉留置针 | 一次性使用静脉留置针 | 各号 | 支 | 线上 | 通常由护套、导管组合件（包括导管、楔型物和导管座）、针头组合件（包括针管和针座）和透气塞组成，可带有防针刺装置。一般采用高分子材料和医用不锈钢材料制成。无菌提供。 | 与输液器、输血器配套使用，可在血管内留置一段时间，用于穿刺并输入人体液体、采血，或动脉血压监测及连续动脉血气监测用。 | / | 10
231 | 基础卫生材料-气管插管及附件-气管插管 | 气管插管 | 3.0mm-9.5mm | 支 | 线上 | 仅限于一次性无菌加强型气管插管 | / | 仅限于《三明采购联盟牵头开展的一次性使用气管插管、一次性活体取样钳/活检钳、一次性使用热活检钳集采中选产品》内中选企业产品。包括但不限于加强型等。 | /
234 | 口腔材料-口腔种植修复材料-种植修复配件 | 基台及配件 | 各号 | 个/颗 | 线上 | / | / | 适配于WEGO威高四级纯钛牙种植系统、Nobel Biocare诺保内连接种植系统集采协议配件包。 | /