## Sheet1
兰州大学口腔医院产品需求明细表
序号 | 设备名称 | 数量 | 产品描述 | 预期用途 | 是否接收进口
2 | 高速手机 | 457 | 采用机械传动方式传递牙科手术所需能量的手持设备。根据动力来源不同分为气动和电动。 | 用于夹持车针、牙钻、牙锉等旋转器械，驱动其运动从而实现切、磨、削、钻等牙科手术操作。 | 否
3 | 45°高角手机 | 85 | 采用机械传动方式传递牙科手术所需能量的手持设备。根据动力来源不同分为气动和电动。 | 用于夹持车针、牙钻、牙锉等旋转器械，驱动其运动从而实现切、磨、削、钻等牙科手术操作。 | 否
4 | 光固化灯 | 58 | 通常由光源手柄和电源组成。通过发出特定波长光线，利用光聚合原理，使光固化材料在短时间内迅速有效聚合固化。光源有石英钨卤素灯和LED灯两种类型。 | 用于使光固化材料固化。 | 否
5 | 牙周刮治器套装 | 45 | 通常由手柄和一个或两个工作末端组成的无源产品。一般采用不锈钢材料制成。非无菌提供。 | 用于清除牙齿表面牙垢或在口腔治疗过程中，对组织或材料进行剔、挖、刮等操作。 | 否
6 | 洁牙手柄 | 35 | 通常由控制主机和手持部分组成。以压缩气体或电作为动力源，通过喷砂、工作尖振动、冲洗等方式实现预期用途。 | 用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。 | 否
7 | 慢速手机 | 30 | 采用机械传动方式传递牙科手术所需能量的手持设备。根据动力来源不同分为气动和电动。 | 用于夹持车针、牙钻、牙锉等旋转器械，驱动其运动从而实现切、磨、削、钻等牙科手术操作。 | 否
8 | 根管荡洗仪 | 19 | 通常由控制主机和手持部分组成。以压缩气体或电作为动力源，通过喷砂、工作尖振动、冲洗等方式实现预期用途。 | 用于牙齿表面、根管等部位的清洁、修形。 | 否
9 | 根管长度测量仪 | 10 | 通常由主机、唇钩、测量导线、探针和电源组成。 | 用于牙科临床根管治疗时辅助确定工作长度。 | 否
10 | 超声喷砂牙周治疗仪 | 8 | 通常由主机、唇钩、测量导线、探针和电源组成。 | 用于牙科临床根管治疗时辅助确定工作长度。 | 否
11 | 藻酸盐调拌机 | 6 | 采用高效真空技术或高速电机，确保藻酸盐印模材均匀混合，减少气泡产生，提升材料稳定性与使用寿命。 | 用于口腔藻酸盐类印模材的自动调拌，确保印模的干燥性、精细度及凝固时间等关键因素，提高义齿修复的成功率。 | 否
12 | 牙科抛光机 | 5 | 由充电底座、手柄、手柄外套筒、电源适配器、无线脚踏（如配置）和护牙弯角组成。 | 适用于牙齿表面的清洁和抛光等。 | 否
13 | 根管综合治疗仪 | 4 | 由牙髓活力测试仪、牙根尖定位仪、根管预备机、牙胶充填仪、充电座、电源适配器、移动端软件组成。 | 用于根管治疗过程中根管扩大、成形、充填、辅助确定工作长度及评估牙髓活力情况。 | 否
14 | 骨劈开手术工具盒 | 4 | 口腔种植外科设计的标准化精密器械组合，专为牙槽骨水平宽度不足骨量扩展设计。 | 用于口腔种植手术中牙槽骨水平宽度不足骨量扩展的操作。 | 否
15 | 无痛口腔麻醉助推仪 | 4 | 通常由助推管和主机组成。通过设定程序控制注射的速度和流量，实现自动注射。 | 用于口腔麻醉剂的注射。 | 否
16 | 种植手机（弯机） | 4 | 采用机械传动方式传递牙科手术所需能量的手持设备。根据动力来源不同分为气动和电动。 | 用于夹持车针、牙钻、牙锉等旋转器械，驱动其运动从而实现切、磨、削、钻等牙科手术操作。 | 否
17 | 上颌窦内提升水冲工具盒 | 3 | 口腔种植外科专用器械组合，专为上颌后牙区骨量不足患者的上颌窦内提升术设计。 | 用于口腔种植修复手术中上颌后牙区垂直骨高度不足患者的上颌窦内提升操作‌‌。 | 否
18 | 四手治疗推车 | 3 | 通常由主体框架、操作台面、多层储物抽屉、器械托盘、吸唾管固定架及静音万向脚轮组成‌‌。 | 用于配合“四手操作”技术开展临床诊疗工作‌‌。 | 否
19 | 上颌窦外提升工具盒 | 2 | 口腔种植外科专用器械组合，专为上颌后牙区骨量不足患者的上颌窦外提升术设计。 | 用于口腔种植修复手术中上颌后牙区牙槽骨垂直高度不足患者的上颌窦外提升操作‌‌。 | 否
20 | 口腔癌前筛查仪 | 1 | 集光学成像、光谱分析与人工智能算法于一体的非侵入式口腔黏膜早期病变筛查设备。 | 用于口腔黏膜正常组织、炎症性病变与癌前病变（如口腔白斑、红斑、黏膜下纤维化等）的无创鉴别与风险分级。 | 否
21 | 牙科微动力系统 | 1 | 通常由主机、软轴、电缆、手机和刀具（或脚踏开关）组成，或由手机、刀具、电池和控制系统等组成。 | 用于对骨组织进行钻、切取、锯、磨、铣等。 | 否
22 | 移动技工台 | 1 | 口腔修复与技工加工环节设计的高效型移动工作平台，集人体工学布局、集成化功能模块与灵活移动特性于一体，旨在优化技工操作流程并提升作业环境质量。 | 用于集打磨、修整、清洁于一体的标准化操作中枢。有效改善粉尘扩散，营造洁净、安全、高效的工作环境。 | 否
23 | 种植机 | 1 | 通常由主机、马达和脚踏开关组成。 | 用于牙科种植手术。 | 否
24 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 通常由灭菌室、控制系统、过压保护装置等组成，可自带蒸汽发生装置，也可外接蒸汽。工作原理是利用饱和水蒸汽作用于负载上微生物一定时间，使微生物的蛋白质变性从而导致微生物死亡，以达到灭菌的目的。 | 用于耐湿耐热医疗器械的灭菌。 | 否
25 | 手机注油机 | 1 | 通过气动或电动驱动系统，将医用级专用润滑油以高压雾化或精准定量方式注入手机内部轴承与齿轮组件，实现深度润滑与清洁‌‌。 | 通过定期注油保养，可有效清除手机内部残留的碎屑与污染物，确保轴承与传动部件运转顺畅，维持器械的转速稳定性与临床操作精度‌‌。 | 否
26 | 医用封口机 | 1 | 旨在构建可靠的无菌屏障，确保灭菌物品的包装完整性，并为医疗质量追溯提供标准化数据支持。‌‌ | 用于医院消毒供应室的医疗器械灭菌后包装封口作业。 | 否
27 | 电动吸引器1 | 4 | 通常由负压指示器、过滤器、收集容器和防溢流装置组成。以网电源或蓄电池驱动。负压可由旋片泵、活塞泵、膜片泵和电磁泵提供。 | 利用负压抽出人体中的气体、液体或固体。可在医疗场所、家庭、野外或运输途中使用。可吸取人体呼吸道中的分泌物；胃中、胸腔中的气体、液体；体表创面、伤口的渗出液；羊水；手术中、手术后的血水（冲洗液）、渗出液、废液等。不包括仅用于妇科流产、口腔科吸引、眼科吸引或内窥镜手术的吸引器械。 | 否
28 | 电动吸引器2 | 12 | 通常由负压指示器、过滤器、收集容器和防溢流装置组成。以网电源或蓄电池驱动。负压可由旋片泵、活塞泵、膜片泵和电磁泵提供。 | 利用负压抽出人体中的气体、液体或固体。可在医疗场所、家庭、野外或运输途中使用。可吸取人体呼吸道中的分泌物；胃中、胸腔中的气体、液体；体表创面、伤口的渗出液；羊水；手术中、手术后的血水（冲洗液）、渗出液、废液等。不包括仅用于妇科流产、口腔科吸引、眼科吸引或内窥镜手术的吸引器械。 | 否
29 | 器械台 | 3 | 采用医用级不锈钢或高分子耐腐蚀材料制造，具备优异的抗酸碱腐蚀性与机械强度‌‌，配合各类口腔手术器械使用。 | 用于外科手术提供标准化器械承载与操作支持平台‌‌。 | 否
30 | 医用转运平车 | 2 | 通常由床面（推车面板、担架面）、支撑架组成。可附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构等。为单车或双车。无源产品 | 用于医疗机构运送、移动患者用。 | 否
31 | 医用空气压缩机 | 1 | 通常由压缩泵、储气装置、压力表、管道、阀门、连接装置等组成。 | 与呼吸机等配套使用，用于制取医用压缩空气，为呼吸机或类似呼吸通气系统、医疗机构的集中供气系统提供压缩空气源。 | 否
32 | 抢救车 | 2 | 通常由床面（推车面板、担架面）、支撑架组成。可附加输液架、护栏、定向轮踏板、脚轮、刹车、手摇机构等。为单车或双车。无源产品 | 用于医疗机构运送、移动患者用。 | 否
33 | 转运呼吸机 | 1 | 通常由通气控制系统、报警系统以及控制界面组成，一般配有医用气瓶、医用气体低压软管组件、监测系统、内部电源、无重复呼吸排气阀、机架等附件或辅助功能模块，外观通常为橙色。是一种具有自动机械通气功能的便携式设备。 | 用于对呼吸衰竭的患者进行紧急通气抢救，用于对呼吸衰竭的患者进行紧急通气抢救，常用于急救场所和转运过程中（如救护车上）。 | 否
34 | 超声骨刀 | 3 | 基于压电换能技术与高强度聚焦超声原理的精密骨外科切割设备‌‌，采用冷切割工作模式，有效避免骨组织热损伤与术后炎症反应‌‌。 | 用于口腔颌面外科及牙槽外科的微创骨组织切割、成形与修整手术‌‌。 | 否
35 | 超声骨刀刀柄 | 3 | 超声骨刀的核心执行与传动部件，负责将主机产生的高频超声电信号转换为机械微幅振动，并精准传递至工作尖以完成骨组织的切割、去骨与磨削操作。 | 口腔颌面外科临床环境中使用，配合专用超声工作尖对牙槽骨、颌骨等硬组织进行精准切割、成形与磨削操作‌‌。 | 否